Информация

о порядке и об условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего                   имущества в многоквартирных домах ТСЖ «Южное»

ТСЖ «Южное утверждает план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества, обслуживаемых многоквартирных домов, и предоставлению коммунальных услуг для ООО «БКХ».

а) осмотр общего имущества, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

б) обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения;

в) поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными к пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

с) организацию мест, для накопления и накопление отработанных ртутносодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности но сбору. использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности:

ж) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

з) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

и) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

к) проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством РФ порядке перечень мероприятий.

л) обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии,  а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

м) заключение договоров обеспечивающих поставку коммунальных услуг.

Председатель   ТСЖ «Южное»